## Calibration Data
Parameter | Value | Unit
Calibration Date | 2026-09-12
Technician | T. Dlamini (SANAS Signatory)
Reference Standard | Cs-137 S-1029
Temperature | 21.8 | °C
Humidity | 42.5 | %
Pressure | 85.2 | kPa
Background | 0.11 | mSv/h
Nominal (mSv/h) | Measured (mSv/h) | Deviation %
0.1 | 0.099 | -1
1 | 1.01 | 1
10 | 9.94 | -0.6